| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учета: |  |  |  |  |  |  | ☐ технологический учет |  |  |  |  |  |  | ☐ коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность, % (при заказе узла учета, указывается погрешность всего узла)* |  |  |  |  |  |  | РГС: |  |  |  |  |  |  | ☐ 0,6 % |  |  |  | ☐ 1 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Узел учета 2210: |  |  |  |  |  |  | ☐ 2,5 % |  |  |  | ☐ 3% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Узел учета на базе Флоугаз 2230: |  |  |  |  |  |  | ☐ 1 % |  |  |  | ☐ 1,5 % |  | ☐ 2,5 % |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход: |  | ☐ раб. ☐ станд. |  |  |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  |  |  |  |  | макс. |  | ед. изм. |  |  |
| Давление: |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  |  |  |  |  | макс. |  | ед. изм. |  |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  | ном. |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |
| Общепромышленное исполнение, без взрывозащиты ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exia ☐ |  |  |  |  |  | Gbc ☐ |  |  |  |  |
| Направления потока: |  |  |  |  |  | ☐ слева-направо |  |  |  |  | ☐ справа-налево |  |  |  |  |  | ☐ сверху-вниз |  | ☐ снизу-вверх |  |  |
| Расположение корректора Флоугаз для вертикального расположения: |  |  |  |  |  | ☐ слева от счетчика |  |  |  |  | ☐ справа от счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Узел учета ☐ Счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИПОРАЗМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код |  | Диапазон расходов* |  |  |  |  | Ду, мм |  |  |  | Код |  |  |  | Диапазон расходов* |  |  |  | Ду, мм |
| ☐ | G10 |  | 0,4-16 м3/ч |  |  |  |  | 25 |  | ☐ |  | G160-100 |  |  |  | 1,6-250 м3/ч |  |  |  | 100 |
| ☐ | G16 |  | 0,5-25 м3/ч |  |  |  |  | 50 |  | ☐ |  | G250 |  |  |  | 2,0-400 м3/ч |  |  |  | 100 |
| ☐ | G25 |  | 0,5-40 м3/ч |  |  |  |  | 50 |  | ☐ |  | G400-100 |  |  |  | 3,2-650 м3/ч |  |  |  | 100 |
| ☐ | G40 |  | 0,5-65 м3/ч |  |  |  |  | 50 |  | ☐ |  | G400-150 |  |  |  | 6,5-650 м3/ч |  |  |  | 150 |
| ☐ | G65 |  | 0,5-100 м3/ч |  |  |  |  | 50 |  | ☐ |  | G650 |  |  |  | 10,0-1000 м3/ч |  |  |  | 150 |
| ☐ | G100 |  | 0,8-160 м3/ч |  |  |  |  | 80 |  | ☐ |  | G1000 |  |  |  | 16,0-1600 м3/ч |  |  |  | 200 |
| ☐ | G160-80 |  | 1,6-250 м3/ч |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Диапазон расходов при рабочих условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ ТРУБОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Углеродистая сталь |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫЧИСЛИТЕЛЬ / КОРРЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Флоугаз |  |  |  | ☐ СПГ742 |  |  |  |  |  | Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ К КОМПЛЕКСУ УЧЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Полный комплект |  |  |  |  | ☐ Ответные фланцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Метизы |  |  |  |  |  |
| ☐ Клапанный блок для ДД |  |  |  |  | ☐ Гильза для датчика температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Шайба предохранительная |  |  |  |  |  |
| ☐ Сетчатый фильтр конический |  |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |