| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая Среда: жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионные свойства среды: |  |  |  |  | ☐ слабоагрессивная |  |  |  |  |  | ☐ сильноагрессивная |  |  |  |  | ☐ неагрессивная |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная погрешность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учета: |  |  |  |  | ☐ технологический учет ☐ коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход: |  |  |  |  |  | мин. | ном. |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |
| Давление: |  | ☐ абс. ☐ изб. |  |  |  | мин. | ном. |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  | ед. изм. |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  | мин. | ном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |
| Плотность: |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость: |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие механических примесей: |  |  |  |  |  | ☐ да ☐ нет % твердых включений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер механических включений, мкм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание механических включений: |  |  |  |  |  | г/м3 | г/кг |  |  |  |  | ☐ иное Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Направление потока: |  |  |  |  |  | ☐ горизонт. | ☐ вверх |  |  |  |  | ☐ вниз |  |  |  |  |  |
| МЕСТО УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание места установки прибора: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода, мм: |  |  | внешний |  |  |  |  |  | внутренний |  |  |  |  |  | толщина стенки |  |  |
| Материал трубопровода:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ DIN 11851 (муфтовое) |  |  |  |  |  |  | Иное |  |
| ☐ ГОСТ 33259 | ☐ ASME (ANSI) B16.5 |  |  | ☐ EN 1092-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °C: |  |  |  | от |  |  |  |  | до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к взрывозащите: |  |  |  |  |  | ☐ Exd |  | ☐ РВ |  |  |  |  |  | ☐ нет |  |  |  |

| ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Частотный сигнал |  | (☐ активный |  |  |  |  | ☐ пассивный) |  |  |  |  |  | ☐ Modbus |  |
| ☐ Аналоговый 4-20 мА |  | (☐ активный |  |  |  |  | ☐ пассивный) |  |  |  |  |  | ☐ HART |  |
| ☐ Импульсный сигнал |  | (☐ активный |  |  |  |  | ☐ пассивный) |  |  |  |  |  |  |  |
| СХЕМА ПИТАНИЯ ПРИБОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ питание 24 вольта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ питание 220 вольт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Только расходомер |  |  |  |  |  |  | ☐ Имитационная поверка |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Иное Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Небронированный кабель |  |  | ☐ Бронированный кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Кабель под металлорукав |  |  |  | Укажите диаметр металлорукава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Комплект монтажных частей |  |  |  |  |  |  | ☐ Переходы при сужении или расширении |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Измерительный участок |  |  |  |  |  |  | ☐ Блок питания |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Монтажная вставка |  |  |  |  |  |  | ☐ Иное Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Нержавеющая сталь | ☐ Хастеллой |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Титан |  | ☐ Тантал |  |  | ☐ Иное |
| МАТЕРИАЛ ФУТЕРОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ПТФ | ☐ Полиуретан |  |  |  |  |  |  |  | ☐ ХК* |  | ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА (ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  | ☐ Углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый уровень сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Предпроектное обследование |  |  |  |  |  | ☐ Расширенная гарантия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Хлоропреновый каучук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |