| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая точность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы теплоснабжения (на стр.2 выберите требуемую схему теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Закрытая |  |  | ☐ Открытая |  |  |  |  |  |  | ☐ С возвратом конденсата |  |  |  |  |
| ☐ Без возврата конденсата |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОД: ед. изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  | Подпитка |  |  |  |  |  |
| Мин. | Макс. | Мин. |  |  | Макс. |  |  |  | Мин. |  |  | Макс. |  |  |
| ДАВЛЕНИЕ: ед. изм |  | ☐ абсолютное |  |  | ☐ избыточное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  | Подпитка |  |  |  |  |  |
| Мин. | Макс. | Мин. |  |  | Макс. |  |  |  | Мин. |  |  | Макс. |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРА, ° С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  | Подпитка |  |  |  |  |  |
| Мин. | Макс. | Мин. |  |  | Макс. |  |  |  | Мин. |  |  | Макс. |  |  |
| Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  |  |  |  |  |  | Подпитка |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр мм |  | Внутренний диаметр мм |  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр мм |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки мм |  | Толщина стенки мм |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки мм |  |  |  |  |  |
| место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина прямого участка, мм: |  |  |  | перед прибором мм |  |  |  |  |  |  | после прибора мм |  |  |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  | от ° С |  |  |  |  |  |  |  | до ° С |
| Требования к взрывозащите (укажите маркировку): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общепромышленное исполнение, без взрывозащиты ☐ |  |  |  |  |  |  |  | Exi ☐ |  |  |  |  | Exd ☐ |  |
| Тип применяемого тепловычислителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ТЭКОН-19 |  | ☐ СПТ (944, 961, 962) |  |  |  |  |  |  | ☐ ИМ 2300 |  |  |  |  |  |
| ☐ УВП280 |  | ☐ Подобрать специалисту |  |  |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |
| Канал передачи данных с вычислителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ RS–232 / CAN-BUS |  | ☐ GPRS/GSМ |  |  |  |  |  |  | ☐ RS-485 (Modbus) |  |  |  |  |  |
| ☐ 4…20мА |  | ☐ Ethernet |  |  |  |  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Участки измерительные |  | ☐ Переходы при сужении и расширении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Монтажный шкаф для установки контроллеров и функциональной аппаратуры (ШМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Шкаф трубный для установки комплекса учета и функциональной аппаратуры (ШШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Шкаф трубный для установки комплекса учета (ШТ, ШТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Блок питания |  | ☐ Монтажная вставка для расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Соединительный кабель от точки учета до щитовой (расстояние, м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения (укажите требуемую схему) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Схема 1 |  |  |  |  | ☐ Схема 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Схема 3 |  |  |  |  | ☐ Схема 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОММЕНТАРИИ:

Место для ввода текста.